《烟尘烟气连续自动监测》

Continuous automatic monitoring of flue dust

（环境工程专业）

一、课程基本信息

学  时：24（理论16+实验8）

学  分：1.5

考核方式：成绩=基础知识笔试考试×70%+实践操作×30%。

基础知识笔试考试包括CEMS的工作原理考核、单元结构及其工作特点、数据处理、常见故障排除等。

实践操作包括CEMS设备操作能力和对CEMS的综合管理能力。

中文简介：《烟尘烟气连续自动监测》属于环境工程专业本科生的一门专业选修课程，注重于学生职业能力的培养。课程介绍烟气连续排放监测系统（CEMS）的原理、组成、使用和运行管理，重点讲述抽取式CEMS、稀释式CEMS、直接测量式及DOAS原理CEMS、颗粒物CEMS以及烟气参数连续测量及数据处理、CEMS质量保证计划。通过本课程的学习，培养学生的烟尘烟气连续自动监测系统运行管理能力，与专业技能证书“烟尘（气）连续自动监测系统运营管理工”直接联系，为学生日后从事此类专业技术工作打下良好的基础。

- 教学目的与要求

通过本课程教学的学习，使学生掌握相关的烟尘烟气连续自动监测的专业知识，让学生对未来从事的主要岗位有明确的认识，具备对应岗位所需专业技能。

1、掌握CEMS的基本结构和工作原理，掌握CEMS运营管理的基本内容， 了解CEMS设备基本单元的工作原理、工作条件与适用范围。

2、能够制定完整的运营管理计划、对计划进行审核、执行计划和对运营管理结果进行评价，独立完成CEMS的运营管理；能够协助完成CEMS的营销、采购、安装与验收；具备常见CEMS设备故障的检修能力。

三、教学方法与手段

采用多种教学方法与手段相结合，如多媒体理论讲授、实验、现场参观、查找专业网站等，以提高教学质量。通过讲授与提问、引导和自学相结合，使学生和教师之间能相互交流、从而激发学生的学习积极性，培养学生应用科学方法分析问题和解决问题的能力。

四、教学内容及目标

| 教学内容 | 教学目标 | 学时 分配 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 概述 |  | 1 |
| 烟气排放连续监测系统（CEMS）现状与地位 CEMS的发展现状；CEMS的作用，与传统方法的区别与联系；CEMS相关岗位设置与工作内容 | 了解 |  |
| CEMS的组成 | 熟悉 |  |
| CEMS的测量原理 |  |  |
| 重点与难点 CEMS的系统组成及各部分的主要功能；CEMS的测量原理基本原理 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准： ⑴正确完成作业、课堂准确回答问题 ⑵能够分辨CEMS的类型 |  |  |
| 第二章 气态污染物CEMS结构单元与工作原理 |  | 5 |
| 一、CEMS的类型 | 熟悉 |  |
| 二、抽取式CEMS | 掌握 |  |
| 三、稀释式EMS | 掌握 |  |
| 第四节 直接测量（in-situ）及DOAS原理CEMS | 掌握 |  |
| 重点与难点： 抽取式CEMS、稀释式CEMS和直接测量式CEMS系统的组成、工作原理、注意事项；安装验收注意事项；稀释比的确定方法。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准： ⑴正确完成作业、课堂准确回答问题 ⑵依据企业生产状况和气态污染物特征，合理选择CEMS的采 样系统、气体处理系统和分析系统 ⑶完成CEMS的管道布设及厂界配套建设 ⑷对常见的故障进行检修 |  |  |
| 笫三章 颗粒物CEMS结构单元与工作原理 |  | 3 |
| 一、烟尘颗粒物及烟尘监测特点 | 熟悉 |  |
| 二、对穿法烟尘监测仪 | 掌握 |  |
| 三、散射法烟尘监测仪 | 掌握 |  |
| 四、其他烟尘监测仪 | 了解 |  |
| 重点与难点： 对穿法、散射法、闪烁法CEMS的组成与原理、安装与使用特 点；内置式、外置式CEMS的结构特点、安装与使用特点；常见故障与检修办法。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准： ⑴正确完成作业、课堂准确回答问题 ⑵依据颗粒物污染情况与周边建筑设施，选择合适的测量方法和 安装方式 ⑶根据测量结果和测量方法，判断污染物情况及颗粒物CEMS 运行情况 |  |  |
| 第四章 烟气参数CEMS |  | 2 |
| 烟气氧含量 | 理解 |  |
| 烟气流速 | 掌握 |  |
| 烟气温度 | 掌握 |  |
| 烟气压力 | 了解 |  |
| 五、烟气湿度 |  |  |
| 重点与难点： 温度、湿度、压力、流量与氧含量的测量方法、测量原理及适用 范围；根据测量结果计算烟尘烟气排放浓度与排放量的方法。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准： ⑴正确完成作业、课堂准确回答问题 ⑵选择合适的参数测量方法，使用在线监测仪器正确测量烟气的温度、湿度、压力、流量与氧含量 ⑶应用测量结果计算烟尘烟气排放浓度与排放量 |  |  |
| 第五章 颗粒物标准分析方法 |  | 2 |
| 一、烟尘的测定原理与采样方式 | 理解 |  |
| 二、烟尘的采样系统与仪器 | 掌握 |  |
| 三、烟尘含湿量测定 | 掌握 |  |
| 四、烟尘平行采样仪的使用 | 了解 |  |
| 五、烟尘平行采样仪的校准 |  |  |
| 六、影响烟尘采样与浓度测定的一些因素 |  |  |
| 重点与难点： 皮托管法测量烟气流速；干湿球法测量湿度；颗粒物浓度标准分析方法；颗粒物浓度的折算方法。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准： ⑴正确完成作业、课堂准确回答问题 ⑵利用气压计和皮托管测量烟气的动压、全压、静压、流速，利 用干湿球温度计测量烟气湿度 ⑶利用微电脑烟尘平行采样仪和皮托管测量颗粒物浓度 ⑷根据过剩空气系数计算颗粒物浓度 |  |  |
| 第六章 颗粒物CEMS的相关校准 |  | 1 |
| 相关校准的基本要求 | 掌握 |  |
| 二、相关校准程序 | 掌握 |  |
| 三、漂移 | 掌握 |  |
| 四、相关校准测试 | 掌握 |  |
| 五、数据计算和分析 | 掌握 |  |
| 六、相关曲线模型的选择 | 掌握 |  |
| 重点与难点： 跨度校准与零点校准的方法与频率；利用标准分析方法校准颗粒物CEMS浓度的过程。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准： ⑴正确完成作业、课堂准确回答问题 ⑵能对设备单元进行校准 ⑶利用标准分析方法校准颗粒物CEMS浓度 |  |  |
| 第七章CEMS运营的质量保证和质量控制 |  | 2 |
| 一、基本概念、回归分析、数据的修约和取舍 | 掌握 |  |
| 二、质量管理体系 | 掌握 |  |
| 三、实验室质量保证 | 掌握 |  |
| 四、标准分析方法和分析方法的标准化 | 掌握 |  |
| 五、CEMS质量保证 |  |  |
| 重点与难点： 如何制定质量保证计划 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准： ⑴正确完成作业、课堂准确回答问题 ⑵完成质量保证计划 |  |  |

实验课（根据实际情况选做）

| 教学内容 | 教学目标 | 学时 分配 |
| --- | --- | --- |
| 实验一 抽取式CEMS的结构演示及安装测定 | 掌握 | 6 |
| 重点与难点: 掌握CEMS的系统组成及各部分的主要功能；完成抽取式CEMS安装，选择合适的分析单元。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：实验操作、实验报告完成情况 |  |  |
| 实验二 稀释式CEMS的结构演示及安装测定 | 掌握 | 6 |
| 重点与难点：掌握稀释式CEMS的系统组成及各部分的主要功能；完成安装，正确计算稀释比。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：实验操作、实验报告完成情况 |  |  |
| 实验三 烟气参数标准分析 | 掌握 | 3 |
| 重点与难点：掌握皮托管法测量烟气流速，掌握干湿球法测量湿度。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：实验操作、实验报告完成情况 |  |  |
| 实验四 烟尘浓度标准分析 | 掌握 | 3 |
| 重点与难点：掌握微电脑烟尘平行采样仪和皮托管测量颗粒物浓度。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：实验操作、实验报告完成情况 |  |  |

五、推荐教材和教学参考资源

1. 环境保护部科技标准司. 烟尘烟气连续自动监测系统运行管理. 北京：化学工业出版社, 2008.

大纲修订人：张磊、冯茜丹                     修订日期：2014-04-25

大纲审定人：刘晖                             审定日期：