《水污染连续自动监测》

Continuous automatic monitoring of water pollution

（环境工程专业）

一、课程基本信息

学  时：24（理论16+实验8）

学  分：1.5

考核方式：成绩=笔试考试×70%+实践操作×30%。

笔试考试主要考核学生对基础理论知识的掌握情况、应用能力及分析问题、解决实际问题的能力。

实践操作主要以实验室实训等任务完成情况为依据进行考评。

中文简介：《水污染连续自动监测》属于环境工程专业本科生的一门专业选修课程，注重于学生职业能力的培养。本课程主要讲授在线监测仪器原理与操作、环境水质监测实验室质量控制和水质在线自动监测仪器运营管理等内容。课程内容根据工作岗位需要设计，重点培养学生在线监测仪器知识操作能力和实验室质量控制能力，与专业技能证书水污染连续自动监测系统运营管理人员技术人员岗位证书直接联系，与为学生日后从事该类工作奠定基础。

- 教学目的与要求

通过本课程教学的学习，使学生掌握相关的水污染连续自动监测的专业知识，让学生对未来从事的主要岗位有明确的认识，具备对应岗位所需专业技能。

1、掌握水质在线监测仪器运行原理，会使用和维护水污染连续自动监测仪器；会对监测数据进行合理处理，能正确使用有效数字、合适的单位及方式表达监测结果，能对监测结果进行简单评价。

2、掌握水污染连续自动监测实验室质量保障和质量控制技术方法。

3、具备水污染连续自动监测仪器的运营管理能力。

三、教学方法与手段

以工作过程为主线，按照水质连续自动监测出现的典型工作任务确定教学内容和程序。在教学中采用多种教学手段：多媒体理论讲授、实验、现场参观等。在提出任务-案例讲解的基础上进行启发式讲解，加强师生互动与思考讨论。

四、教学内容及目标

| 教学内容 | 教学目标 | 学时 分配 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 自动监测系统 |  | 1 |
| 自动监测系统的分类及其优缺点 | 熟悉 |  |
| 自动监测系统的设计思路和基本分析原理 | 熟悉 |  |
| 自动监测系统的操作使用 | 熟悉 |  |
| 自动监测系统分析曲线的标定 | 熟悉 |  |
| 重点与难点 自动监测系统的组成、影响自动监测系统监测结果的因素。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准： ⑴正确完成作业、课堂准确回答问题； ⑵自动监测系统测定数据的运行原理； ⑶自动监测系统的操作使用方法； ⑷操作使用和分析曲线的标定方法。 |  |  |
| 第二章 在线监测仪器原理与操作 |  | 10 |
| 一、COD标准分析方法仪器设备 |  |  |
| 二、氨氮分析仪器设备 | 掌握 |  |
| 三、总氮分析仪器设备 | 掌握 |  |
| 四、总磷分析仪器设备 | 掌握 |  |
| 五、TOC分析仪器设备 | 掌握 |  |
| 六、PH值测量仪器设备 | 掌握 |  |
| 七、溶解氧测量仪器设备 | 掌握 |  |
| 八、浊度测量仪器设备 | 掌握 |  |
| 九、电导率分析仪器设备 | 掌握 |  |
| 十、UV仪 | 掌握 |  |
| 十一、总铜、总锌、总铬、总铅分析仪 | 掌握 |  |
| 十二、高锰酸盐指数在线分析仪 | 掌握 |  |
| 十三、六价铬在线分析仪 | 掌握 |  |
| 十四、硫化物在线分析仪 | 掌握 |  |
| 十五、砷在线分析仪 | 掌握 |  |
| 十六、亚硝酸氮在线分析仪 | 掌握 |  |
| 十七、水中油在线分析仪 | 掌握 |  |
| 十八、氰化物在线分析仪 | 掌握 |  |
| 十九、水质采样器 | 掌握 |  |
| 二十、流量计 | 掌握 |  |
| 重点与难点： 各监测指标监测仪器工作原理、设备操作及监测数据处理。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准： ⑴正确完成作业、课堂准确回答问题； ⑵掌握仪器工作原理； ⑶学会仪器设备操作和维护以及监测数据的获取。 |  |  |
| 第三章 环境水质监测实验室质量控制 |  | 3 |
| 一、水质监测采样质量保证与质量控制 | 掌握 |  |
| 二、质监测实验室基础 | 熟悉 |  |
| 三、水质监测实验室质量保证与质量控制 | 掌握 |  |
| 重点与难点： 水质监测项目和监测频率；样品采集与运输保存；数据处理与检验方法；实验室质量控制方法。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准： ⑴正确完成作业、课堂准确回答问题； ⑵掌握水质采集和保护方法，了解测定前的准备工作； ⑶掌握数据处理与检验方法和实验室质量控制方法。 |  |  |
| 第四章 水质在线自动监测仪器运营管理 |  | 2 |
| 一、管理概述、运营公司基本要素 | 掌握 |  |
| 二、维修维护常识 | 掌握 |  |
| 重点与难点： 运营公司日常管理要素和方法；典型仪器常的常见故障分析。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准： ⑴正确完成作业、课堂准确回答问题； ⑵掌握运营公司管理基本架构和管理方法； ⑶掌握典型仪器安装及常见故障的排除方法。 |  |  |

实验课（根据实际情况选做）

| 教学内容 | 教学目标 | 学时 分配 |
| --- | --- | --- |
| 实验一 COD在线自动监测仪的结构演示及测定 | 掌握 | 3 |
| 重点与难点: 掌握COD在线自动监测仪组成及各部分的主要功能；仪器的工作原理；仪器的调试和使用。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：实验操作、实验报告完成情况 |  |  |
| 实验二 氨氮在线分析仪的结构演示及测定 | 掌握 | 3 |
| 重点与难点：掌握氨氮在线分析仪的组成及各部分的主要功能；仪器的工作原理；仪器的操作。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：实验操作、实验报告完成情况 |  |  |
| 实验三 pH测量仪的结构演示及测定 | 掌握 | 3 |
| 重点与难点：掌握pH测量仪的组成及各部分的主要功能；仪器的工作原理；仪器的操作。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：实验操作、实验报告完成情况 |  |  |
| 实验四 溶解氧测定仪的结构演示及测定 | 掌握 | 3 |
| 重点与难点：掌握溶解氧测定仪的组成及各部分的主要功能；仪器的工作原理；仪器的操作。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：实验操作、实验报告完成情况 |  |  |

五、推荐教材和教学参考资源

1. 环境保护部科技标准司. 水污染连续自动监测系统运行管理（试用）. 北京：化学工业出版社, 2008.

大纲修订人：周遗品、张磊                     修订日期：2014-04

大纲审定人：刘晖                             审定日期：