现代环境仪器分析

Modern Environmental Instrumental Analysis

（环境工程专业）

一、课程基本信息

学  时：40（理论课24，实验课16）

学  分：2.5

考核方式：成绩=闭卷考试（70%）+实验(20%)+平时成绩（10%）

中文简介：《现代环境仪器分析》是环境工程专业的一门选修课程，本课程主要讲授用于环境污染物质的各种现代仪器分析方法（光谱、色谱和电化学等）的原理、仪器和使用方法。通过本课程的学习，使学生掌握污染物质监测常用仪器分析方法的基本原理、分析仪器的工作原理，初步具备选择和使用恰当仪器对环境污染物质进行分析的能力，为后续专业课程的学习和专业工作打下良好的基础。

二、教学目的及要求

通过课程学习，从实用的角度，系统深入地掌握污染物质监测常用仪器分析方法、仪器工作的基本原理、应用技术。使学生获得必需的专业技能锻炼，有关的专业技术知识也得以充实与提高。

一）知识教学

1、掌握常用仪器分析方法的基本原理、方法特点和应用范围。

2、掌握常用分析仪器的基本基本结构、工作原理、性能指标、操作条件等知识。

3、掌握常用污染物质仪器分析的定性和定量分析方法。

二）能力培养

通过实验教学，正确掌握实验分析方法，实验仪器的基本操作，并初步具有应用所学方法解决相应问题的能力。

三、教学方法与手段

本课程理论课教学以老师授课为主，主要采用多媒体教学的方式，穿插图片、动画、模型与录像辅助学生直观理解。

实验教学中，气相色谱仪和原子吸收分光光度计对学生全面开放；液相色谱和电感耦合等离子体原子发射光谱仪采用小组教学讲解、演示仪器的结构和使用。

四、教学内容及目标

理论课

| 教学内容 | 教学目标 | 学时 分配 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 绪论 |  | 1 |
| 一、仪器分析；环境分析与仪器分析 | 理解 | 0.5 |
| 二、仪器分析的方法和分类 | 掌握 | 0.5 |
| 重点与难点:仪器分析的方法和分类，各自的特点与作用；通过实例的讲述让学生了解本课程在专业学习和工作中的重要作用，提高学生的学习兴趣和积极性。 |  |  |
| 第二章 原子发射光谱 |  | 6 |
| 一、光学分析法概述；原子发射光谱的基本原理 | 掌握 | 1 |
| 二、原子发射光谱的仪器组成及主要类型 | 掌握 | 2 |
| 三、原子发射光谱的分析方法 | 掌握 | 2.5 |
| 四、原子发射光谱法在环境中的应用 | 掌握 | 0.5 |
| 重点与难点：原子发射光谱法的基本原理（重点）；ICP-AES的结构（重点）、原理和分析性能（重点）；原子发射光谱的分析方法（难点和重点） |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：随堂提问和学生作业表现、实验操作 |  |  |
| 第三章 原子吸收光谱法 | 掌握 | 5 |
| 一、原子吸收光谱的基本原理 | 掌握 | 0.5 |
| 二、原子吸收分光光度计 | 掌握 | 2 |
| 三、原子吸收光谱分析方法 | 掌握 | 2 |
| 四、原子吸收分光光谱法在环境中的应用 | 掌握 | 0.5 |
| 重点与难点：原子吸收光谱法的基本原理（重点）；火焰原子吸收分光光度计及石墨炉原子吸收分光光度计的结构、原理和分析性能（重点）；原子吸收光谱的分析方法（难点和重点）；原子吸收光谱分析法的干扰及消除（难点和重点）。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：随堂提问和学生作业表现、实验操作 |  |  |
| 第四章 紫外-可见分光光度法 | 掌握 | 2 |
| 一、紫外可见分光光度计的结构及种类 | 掌握 | 0.5 |
| 二、紫外可见吸收光谱 | 理解 | 0.5 |
| 三、紫外可见分光光度法的应用 | 掌握 | 0.5 |
| 四、实验中常见问题深入讨论 | 掌握 | 0.5 |
| 重点与难点：紫外可见吸收光谱与化合物结构的关系（难点）；紫外可见光谱仪的结构及使用（重点）；紫外可见分光光度法在化合物结构鉴定及纯度检验中的应用（难点）；实验中比色皿校正及参比溶液选择的问题（重点） |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：随堂提问和学生作业表现、实验操作 |  |  |
| 第五章 气相色谱法 | 掌握 | 6 |
| 一、色谱分析法概述 | 掌握 | 1 |
| 二、气相色谱分析理论基础及分离条件的选择 | 理解 | 1 |
| 三、气相色谱仪仪器结构及组成 | 掌握 | 1 |
| 四、气相色谱仪定性方法 | 掌握 | 1 |
| 五、气相色谱仪定量方法 | 掌握 | 1 |
| 六、毛细管柱气相色谱法及其在环境分析中的应用 | 理解 | 1 |
| 重点与难点：色谱四大理论（难点）；色谱仪的结构和使用、检测器的选择（重点）；气相色谱定性、定量方法（难点和重点）；毛细管柱气相色谱法操作条件的选择（难点） |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：随堂提问和学生作业表现、实验操作 |  |  |
| 第六章 高效液相色谱法 | 掌握 | 2.5 |
| 一、高效液相色谱法的特点（与气相色谱法比较） | 掌握 | 0.5 |
| 二、高效液相色谱法的分类及分离原理 | 理解 | 0.5 |
| 三、高效液相色谱仪的结构及使用 | 掌握 | 1 |
| 四、高效液相色谱法在环境分析中的应用 | 理解 | 0.5 |
| 重点与难点：高效液相色谱法与气相色谱法相比的特点和适用样品类型（重点）；根据固定相和流动相的不同，高效液相色谱法的分类及其分离原理、样品适用类型（难点）；高效液相色谱仪结构及操作要点（重点） |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：随堂提问和学生作业表现、实验操作 |  |  |
| 第七章 质谱分析法 | 掌握 | 1.5 |
| 一、概述、质谱分析法基本原理 | 理解 | 0.5 |
| 二、质谱仪仪器组成及简介 | 掌握 | 0.5 |
| 三、质谱图分析及质谱分析法在环境分析中的应用 | 理解 | 0.5 |
| 重点与难点：质谱仪的组成及使用要求（重点）；质谱图的解析及气质联用仪、液质联用仪的应用（难点） |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：随堂提问和学生作业表现、实验操作 |  |  |

实验课

| 教学内容 | 教学目标 | 学时 分配 |
| --- | --- | --- |
| 实验一 气相色谱仪结构演示及气相色谱仪定性分析方法-标样比较法 | 掌握 | 3 |
| 重点与难点:掌握气相色谱仪安捷伦7820A的结构和操作，包括开机、方法参数设定、进样；理解色谱图各个参数的含义；掌握数据处理软件EZchrom的数据运算操作。 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：实验操作、实验报告完成情况 |  |  |
| 实验二 毛细管气相色谱仪定量分析方法-以ECD检测器测定OCPs为例 | 掌握 | 3 |
| 重点与难点：理解气相色谱常用的定量分析方法；掌握用数据处理软件EZchrom进行标准曲线的绘制和数据处理计算；理解内标物的作用及意义 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：实验操作、实验报告完成情况 |  |  |
| 实验三 原子吸收分光光度法测定土壤中重金属铜-预处理 | 掌握 | 3 |
| 重点与难点：掌握土壤中重金属测定的消解方法；掌握原子吸收分光光度法测定土壤中重金属的原理、步骤 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：实验操作、实验报告完成情况 |  |  |
| 实验四 原子吸收分光光度法结构演示及使用—以火焰法测定土壤中重金属铜为例 | 掌握 | 3 |
| 重点与难点：掌握岛津A6300 原子吸收分光光度计的结构、使用，包括开机、调方法参数、测样、分析；掌握操作及数据处理软件WizAArd的基本操作； |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：实验操作、实验报告完成情况 |  |  |
| 实验五 高效液相色谱仪的结构及使用演示 | 掌握 | 2 |
| 重点与难点：掌握液相色谱-质谱仪的基本结构和测试原理，包括开机、方法测定、样品分析及结果处理；通过液相色谱-质谱仪的谱图分析，加深理解质谱分析方法 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：实验报告完成情况 |  |  |
| 实验六 原子发射光谱仪的结构及使用演示 | 掌握 | 2 |
| 重点与难点：掌握电感耦合等离子体发射光谱仪的基本结构及测试原理；掌握电感耦合等离子体发射光谱仪分析的基本操作步骤和操作要点 |  |  |
| 衡量学习是否达到目标的标准：实验报告完成情况 |  |  |

五、推荐教材和教学参考资源

1. 张宝贵等，《环境仪器分析》，北京：化学工业出版社，2008.

2. 方惠群等.《仪器分析》，北京：科学出版社，2002.

3. 刘密新等.《仪器分析》，北京：清华大学出版社，2008.

4. 孙凤霞主编，《仪器分析》，北京：化学工业出版社，2011.

5. 张磊、邹梦遥自编教材，《现代环境仪器分析实验指导书》，广州，仲恺农业工程学院自编教材，2014.

6. 刘珍主编,《化验员读本:仪器分析》（第四版），北京：化学工业出版社，2004.

7. 刘崇华主编，《光谱分析仪器使用与维护》，北京：化学工业出版社，2010.

8. 冯玉红主编，《现代仪器分析实用教程》，北京：北京大学出版社，2008.

六、其他说明

大纲修订人：张磊、邹梦遥                  修订日期：2014.4

大纲审定人：刘晖                          审定日期：2014.5